《固态变压器 第2部分：数据中心用
固态变压器》

（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《固态变压器 第2部分：数据中心用固态变压器》项目计划号T/CEATEC-2026-098的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：西安西电电力电子有限公司、新华都特种电气股份有限公司、伊顿电源(上海)有限公司、西安为光能源科技有限公司、青岛特锐德电气股份有限公司、世纪互联集团有限公司、维谛技术有限公司、北京火山引擎科技有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、上海日立能源电力变压器有限公司、纳微达斯（无锡）半导体有限公司、青岛青电电气集团有限公司、西安爱科赛博电气股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司、顺特电气设备有限公司。

本文件主要起草人：白世军、蔡万兵、宗宝峰、郑大为、轩杨、郝翔、黄浪、于越、赵文江、郑鹏飞、鲍益、高小淇、姚洪齐、李子豪、井汤博、赵峥、周奔 申大力、李善策、赵圣杰、王旭东、罗明、李长春、韩海港、郭斌、黄克峰。

（三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《固态变压器 第2部分：数据中心用固态变压器》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1.目的

数据中心用固态变压器（SST）作为新型电力电子变换装备，是数据中心供配电系统的核心枢纽，承担着中高压交直流转换、电能质量治理、高效能量传输的关键职能，其性能直接决定数据中心的供电效率、算力稳定性与运行安全性。广泛适配超大规模智算中心、AI 算力集群、分布式光伏储能配套等核心场景，既能满足 10kV 中压交流直转 800V 直流的高效变换需求，又能在高负载波动、复杂电磁环境下维持稳定输出，同时具备高功率密度、低损耗、无油化安全设计等特性，为数据中心实现高密度算力支撑、绿色低碳运行提供核心保障，成为数字基础设施与新型电力系统融合领域的重要技术载体。

早期数据中心供电多采用 “工频变压器 + UPS+PDU” 的传统架构，设备层级多、转换效率低，仅能实现基础电压变换与电能输送功能。随着数字经济高速发展，AI 算力需求爆发式增长，服务器机架功率密度持续攀升，传统供电方案在效率、体积、响应速度等方面的短板日益凸显。近年来，宽禁带半导体（SiC/GaN）与高频磁芯技术的成熟，推动固态变压器朝着高效化、集成化、智能化演进，通过拓扑结构创新与核心器件升级，技术成熟度与场景适配性持续提升。

然而，当前行业发展中缺乏针对数据中心用固态变压器的统一技术规范，现有标准分散且针对性不足，导致不同企业产品在转换效率、绝缘耐压、动态响应、兼容性等关键指标上差异显著。部分产品存在性能虚标、稳定性不足、接口不统一等问题，不仅增加了用户选型与系统集成难度，还因运维标准不统一、互换性差导致应用成本攀升，制约了行业整体技术升级与规模化推广应用。制定相关标准的重要性与必要性愈发凸显：一方面，标准能明确固态变压器的性能阈值、测试方法与质量评价体系，划定行业质量底线，有效遏制劣质产品无序竞争；另一方面，统一的技术规范可提升不同品牌产品的兼容性与互换性，降低数据中心供配电系统集成与运维成本，推动产业链协同发展。同时，标准的建立能引导企业聚焦核心技术创新，助力国产固态变压器在高效化、高可靠性领域突破瓶颈，为数据中心产业高质量发展提供坚实支撑。

2.意义

近年来，国家高度重视数字经济与新型电力系统融合发展，陆续出台《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028 年）》《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》等政策文件，其中明确指出，要将大容量固态变压器列为国家战略级节能装备重点推广方向，明确支持 “高效化、集成化、智能化” 电力电子装备研发，深入推进标准化工作，加快基础共性和关键技术标准制修订，为数据中心节能降碳与算力基础设施高质量发展提供政策支撑。为积极响应我国政策，推进数字基础设施领域标准化体系建设，促进数据中心行业实现绿色低碳、高效可靠发展，亟需组织相关机构开展《固态变压器 第2部分：数据中心用固态变压器》的标准制定，为行业标准化能力提升提供标准依据和技术支撑。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。

2026年4月22日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《固态变压器 第2部分：数据中心用固态变压器》。

2.标准起草过程

2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

- 标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了数据中心用固态变压器（以下简称“固态变压器”）的术语和定义、缩略语、系统组成、容量及外观结构、基本要求、 固态变压器技术要求、试验项目及方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于数据中心和通信机房，基于输入串联输出并联架构实现的输入电压等级为交流10kV～35kV标称直流电压为240Vdc/336Vdc/800Vdc等的固态变压器。

本文件也适用于采用高频功率半导体器件（如SiC、GaN）实现高效、高功率密度设计的固态变压器。

1.2 规范性引用文件

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 762-2002 标准电流等级

GB/T 1094.11-2022  电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T 3859.2-2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-2部分：应用导则

GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件

GB/T 3906-2020 3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 4208-2017 外壳防护等级 （IP  代码）

GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 5169.16-2017 电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰.50W 水平与垂直火焰试验 方法

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2013 低压成套开关设备和控制设备  第2部分：成套电力开关和控制设备

GB/T 11022-2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 15945  电能质量 电力系统频率偏

GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 18380.11-2022 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 20645-2021  特殊环境条件 高原用低压电器技术要求

GB/T 38833-2020 信息通信用240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法

1.3术语和定义

对数据中心用固态变压器的术语和定义进行规定。

1.4 系统组成

对数据中心用固态变压器的系统组成进行规定。

1.5 技术要求

对数据中心用固态变压器的技术要求进行规定。

1.6 试验方法

对数据中心用固态变压器的试验方法进行规定。

1.7 检验规则

对数据中心用固态变压器的检验规则进行规定

1.8 标志、包装、运输和贮存

对数据中心用固态变压器的标志、包装、运输和贮存进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准主要内容依据国家《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》等政策文件中关于高效化、集成化、智能化电力电子装备研发与标准体系建设的要求确定，严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，全面引用GB/T 2423系列、GB/T 3906-2020、GB/T 20645-2021等国内外现行有效标准，结合数据中心超大规模智算集群、AI算力机架、分布式光伏储能配套、边缘计算中心等实际应用场景的工况需求，聚焦高功率密度、高效转换、低损耗、绝缘耐压、电磁兼容、动态负载响应等核心性能指标，同时基于主流固态变压器企业量产工艺、核心器件选型、拓扑结构设计数据，兼顾技术先进性与产业可实现性，针对当前行业缺乏统一技术规范、性能指标差异大、设备兼容性不足、质量参差不齐、用户选型困难、运维标准不统一等突出问题，明确技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容，形成科学合理、可落地执行的标准条款。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

本标准编制过程中选取多家起草单位固态变压器样品，依据标准规定开展转换效率、功率因数、绝缘耐压、电磁兼容、动态负载响应等电气性能测试，以及高温、低温、恒定湿热、温度/湿度/电磁干扰综合、盐雾、振动、冲击等环境适应性试验，同时开展功率密度指标与接口兼容性验证，结果显示样品电气性能符合相关标准的要求，环境适应能力满足数据中心高负载、复杂电磁环境与24小时不间断运行需求，设备损耗较传统工频变压器降低30%～50%，不同厂家产品在主流数据中心供配电架构中具备良好互换性与集成兼容性，标准规定指标科学合理、可验证、可实现；从技术经济论证来看，标准指标基于成熟量产工艺制定，企业无需大幅改造产线即可达标，技术可行性高，统一技术规范可显著减少定制开发、兼容调试、售后运维等成本，提升供配电系统集成效率，同时规范行业质量底线，引导企业聚焦宽禁带半导体应用、拓扑结构优化与能效提升，增强国产固态变压器核心竞争力；预期实施后可推动数据中心用固态变压器行业规范化、规模化、集约化发展，有效遏制劣质产品与无序竞争，降低产业链整体成本，提升国产产品市场公信力与全球竞争力，有力支撑超大规模智算、AI算力、边缘计算等领域高效运行，为数字经济与新型电力系统融合发展提供关键电力装备标准支撑，带来显著产业效益与社会效益。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

- 知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

- 其他应予说明的事项

无。

《固态变压器 第2部分：数据中心用固态变压器》团体标准编制组

2026年5月