《固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器》

（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器》项目计划号T/CEATEC-2026-100的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：深圳市先行技术有限公司、西安为光能源科技有限公司、上海安世博能源科技有限公司、江苏黑马高科股份有限公司、浙江力氪科技股份有限公司、深圳市盛弘电气股份有限公司、黄华集团有限公司、青岛特来电新能源科技有限公司、广东祥逸光能源科技有限公司。

本文件主要起草人：刘勋、郝翔、黄浪、曹家振、郭兴宽、朱国峰、方波、严鼎、郭斌、陈志浩、于越、赵文江、郑鹏飞、郑海英、危竞、韩茂伟、周公爽。

- （三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1.目的

电动汽车超充网络用固态变压器是大功率超充场站、光储充一体化、柔性直流配电的核心电能变换装备，承担中压直挂、高效隔离、多端口柔性供电、快速动态响应、电能质量治理等关键功能，直接决定超充系统的充电效率、设备可靠性、电网兼容性与运维安全性。广泛适配城市超充站、高速快充网、园区光储充、港口/场站大功率补能等场景，可满足超充需求，具备高功率密度、高效率、快速调压、故障限流、孤岛/并网双模式等特性，为大功率超充网络安全稳定运行、新型电力系统柔性互动提供核心支撑，是新能源汽车与新型电力系统协同发展的关键装备。

早期超充供电系统多采用工频变压器+低压大功率变流方案，体积重量大、损耗高、占地面积大、电网适应性弱，难以适配百千瓦级以上超充与多车并行柔性调度。随着SiC/GaN等宽禁带器件、高频隔离拓扑、智能并网控制技术成熟，固态变压器向小型化、高功率密度、高效率、智能化、模块化快速演进，逐步成为超充网络主流技术路线。

当前行业缺乏针对电动汽车超充网络场景的固态变压器专项技术规范，现有标准以通用电力电子变压器为主，未对超充场景大功率动态负载、多端口独立控制、快速暂态响应、电网低电压穿越、谐波治理、绝缘与安全等关键指标作出针对性规定，导致产品性能差异大、接口不统一、并网兼容性差、测试方法不规范，增加场站设计、设备选型、系统集成与验收难度，制约超充网络规模化、标准化、集约化发展。

2.意义

国家大力推进新能源汽车产业发展、新型电力系统建设、双碳目标落地，陆续出台《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》等政策，明确支持大功率充电、中压直挂、高效电能变换、柔性并网等关键技术与装备研发，加快完善充电基础设施标准体系。编制本标准是落实国家政策、补齐超充供电装备标准短板、推动超充网络规范化建设的重要举措，有利于提升装备可靠性、降低全生命周期成本、保障电网安全、促进新能源消纳，为我国超充网络技术领先与规模化出海提供标准支撑。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。

2026年4月22日，本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器》。

2.标准起草过程

2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

- 标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了电动汽车超充网络用固态变压器的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于电动汽车超充网络用固态变压器（以下简称“变压器”）。

1.2 规范性引用文件

GB/T 311.1  绝缘配合  第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.3  电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.11  电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 11021  电气绝缘  耐热性和表示方法

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置  第26部分：电磁兼容要求

GB/T 17045  电击防护  装置和设备的通用部分

GB/T 20234.3  电动汽车传导充电用连接装置  第3部分：直流充电接口

GB/T 20234.4  电动汽车传导充电用连接装置  第4部分：大功率直流充电接口

GB/T 20626.1  特殊环境条件  高原电工电子产品  第1部分：通用技术要求

GB/T 26218.1  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

DL/T 475  接地装置特性参数测量导则

1.4 使用条件

对固态变压器的使用条件进行规定。

1.5 技术要求

对固态变压器的技术要求进行规定。

1.6 试验方法

对固态变压器的试验进行规定。

1.7 检验规则

对固态变压器的检验规则进行规定

1.8 标志、包装、运输和贮存

对固态变压器的标志、包装、运输和贮存进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准主要内容依据国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》等政策文件中关于新能源汽车及其配套设备的研发与标准体系建设的要求确定，严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，全面引用GB/T 1094系列、GB/T 20234系列、GB/T 2828.1、ISO 1223等国内外现行有效标准，480kW及以上超充、中压直挂、多端口柔性供电、快速动态响应、电网友好接入等工程需求，基于主流厂商量产拓扑、宽禁带器件应用、模块化设计、热管理方案等成熟技术，针对当前接口不统一、指标不规范、测试不一致、并网适配难等痛点，形成可落地、可验证、可推广的标准条款。明确技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容，形成科学合理、可落地执行的标准条款。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

本标准编制过程中选取多家起草单位量产电动汽车超充网络用固态变压器样品，依据标准规定开展额定容量、效率、功率密度、动态响应、谐波治理、低电压穿越等电气性能测试，以及高温、低温、恒定湿热、盐雾、振动、冲击等环境适应性试验，同时开展多端口输出与并网接口兼容性验证，结果显示样品电气性能符合GB/T 40429、IEC 61800-7等要求，环境适应能力满足超充场站全天候运行与复杂电网工况需求，设备功率密度较传统工频充电方案提升50%以上，不同厂家产品在主流超充平台具备良好互换性与系统兼容性，标准规定指标科学合理、可验证、可实现；从技术经济论证来看，标准指标基于成熟量产工艺制定，企业无需大幅改造产线即可达标，技术可行性高，统一技术规范可显著减少定制开发、兼容调试、场站建设与售后运维等成本，提升超充系统集成效率，同时规范行业质量底线，引导企业聚焦宽禁带器件应用、拓扑优化与智能控制升级，增强国产电力电子装备核心竞争力；预期实施后可推动电动汽车超充网络用固态变压器行业规范化、规模化、集约化发展，有效遏制劣质产品与无序竞争，降低产业链整体成本，提升国产产品市场公信力与全球竞争力，有力支撑城市超充、高速补能、光储充一体化、港口场站等场景高效作业，为新型电力系统与新能源汽车产业协同高质量发展提供关键装备标准支撑，带来显著产业效益与社会效益。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

- 知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

- 其他应予说明的事项

无。

《固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器》团体标准编制组

2026年5月