《固态变压器 第5部分：固态变压器用

高频磁元件》

（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件》项目计划号T/CEATEC-2026-101的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：新华都特种电气股份有限公司、上海意兰可电力电子科技有限公司、华北电力大学（保定）、南京大全变压器有限公司、上海日立能源电力变压器有限公司、武汉市华兴特种变压器制造有限公司、天津光电惠高电子有限公司。

本文件主要起草人：蔡万兵、宗宝峰、曹祥雄、徐启惠、曹仲飞、赵小军、付超、高圣泽、邹坤、刘小利、宁志军、李海峰。

- （三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1.目的

固态变压器用高频磁元件是固态变压器能量转换、隔离、调压与高频滤波的核心部件，直接决定整机效率、功率密度、温升特性与长期可靠性，广泛适配新型电力系统、新能源并网、轨道交通、数据中心供电、智能配网等场景，需满足高频化、低损耗、高功率密度、宽温域稳定、抗电应力与热循环等严苛要求，是支撑新型电力装备高效可靠运行的关键基础器件。

早期高频磁元件多沿用开关电源、工频变压器技术路线，在高频段下损耗偏大、温升偏高、一致性差，难以匹配固态变压器长寿命、高效率、高可靠需求。随着宽禁带器件普及与固态变压器产业化推进，磁元件向高频低损耗、高磁通密度、小型轻量化、高绝缘方向快速迭代，材料与结构工艺持续升级。

当前行业缺乏针对固态变压器专用高频磁元件的统一技术规范，现有标准多面向工频或普通开关电源场景，对高频损耗、温升、绝缘配合、热循环寿命、局部放电、高频磁特性等关键指标无专项量化要求，导致产品性能离散、接口不兼容、选型与验证成本高、劣质产品冲击市场，制约固态变压器规模化推广。

2.意义

国家大力推进新型电力系统建设、双碳目标与能源装备高端化，《“十四五”能源领域科技创新规划》《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》等政策明确支持高频化、高效率、高功率密度电力电子器件与固态变压器技术攻关，强调完善关键元器件标准体系。固态变压器作为新一代柔性配电核心装备，亟需配套高频磁元件专项标准。本标准填补国内固态变压器高频磁元件专用标准空白，规范研发、设计、制造、检测与选型全流程，提升产业链协同水平，增强国产高频磁元件与固态变压器核心竞争力，为新型电力系统、新能源消纳、智能配网提供关键标准支撑，兼具显著产业价值与社会效益。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。

2026年4月22日，本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件》。

2.标准起草过程

2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

- 标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了固态变压器用高频磁元件的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于固态变压器用高频磁元件（以下简称“磁元件”）。

1.2 规范性引用文件

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 351  金属材料  电阻率测量方法

GB/T 1094.4  电力变压器  第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.11  电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T 20840.1  互感器  第1部分：通用技术要求

GB/T 2406.2  塑料  用氧指数法测定燃烧行为  第2部分：室温试验

GB/T 2408  塑料  燃烧性能的测定  水平法和垂直法

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Db  交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.5  环境试验  第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10  环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.17  环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 2423.37  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验L：沙尘试验

GB/T 3217  永磁（硬磁）材料  磁性试验方法

GB/T 3658  软磁金属材料和粉末冶金材料20Hz～100kHz频率范围磁性能的环形试样测量方法

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级和声能量级  采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 7354  高电压试验技术  局部放电测量

GB/T 13888  在开磁路中测量磁性材料矫顽力（至160kA/m）的方法

GB/T 17045  电击防护  装置和设备的通用部分

GB/T 19212.1  变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全  第1部分：通用要求和试验

GB/T 21419  变压器、电源装置、电抗器及其类似产品  电磁兼容（EMC）要求

GB/T 31967.1  稀土永磁材料物理性能测试方法  第1部分：磁通温度特性的测定

GB/T 43870.2  磁性材料居里温度的测量方法  第2部分：软磁材料

1.4 分类

对磁元件的类型进行规定。

1.5 运行条件

对磁元件的运行条件进行规定。

1.6 技术要求

对磁元件的技术要求进行规定。

1.7 试验方法

对磁元件的试验进行规定。

1.8 检验规则

对磁元件的检验规则进行规定

1.9 标志、包装、运输和贮存

对磁元件的标志、包装、运输和贮存进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准主要内容依据国家《“十四五”能源领域科技创新规划》《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》等政策文件中关于固态变压器及其核心元器件的研发与标准体系建设的要求确定，严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，全面引用GB/T 1094系列、GB/T 2423系列等国内外现行有效标准，落实高频高效、高功率密度、长寿命技术导向，结合新能源并网、配网、轨道交通等工况，聚焦高频低损耗、宽温稳定、高绝缘、长寿命核心指标；基于主流企业量产工艺、材料选型、结构设计与测试数据，兼顾先进性与可落地性，解决指标不统一、兼容性差、验证难等行业痛点，形成科学可执行的标准条款。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

本标准编制过程中选取多家起草单位量产固态变压器用高频磁元件样品，依据标准规定开展磁导率、高频损耗、饱和磁通密度、温升特性、绝缘耐压、局部放电等电磁性能测试，以及高温、低温、恒定湿热、盐雾、振动、冲击、温度循环等环境适应性试验，同时开展高频工况适配性与接口兼容性验证，结果显示样品电磁性能符合GB/T 1094系列、GB/T 2423等要求，环境适应能力满足固态变压器高频运行、宽温域稳定、长期可靠的工况需求，不同厂家产品在主流固态变压器平台具备良好互换性与系统兼容性，标准规定指标科学合理、可验证、可实现；从技术经济论证来看，标准指标基于成熟量产工艺制定，企业无需大幅改造产线即可达标，技术可行性高，统一技术规范可显著减少定制开发、兼容调试、检测认证与售后运维等成本，提升固态变压器整机集成效率，同时规范行业质量底线，引导企业聚焦软磁材料创新、结构优化、高频低损耗设计升级，增强国产高频磁元件核心竞争力；预期实施后可推动固态变压器用高频磁元件行业规范化、规模化、集约化发展，有效遏制劣质产品与无序竞争，降低产业链整体成本，提升国产产品市场公信力与全球竞争力，有力支撑新型电力系统、新能源并网、数据中心供电、轨道交通、光储充一体化等场景高效作业，为能源装备升级与双碳目标实现提供关键元器件标准支撑，带来显著产业效益与社会效益。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

- 知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

- 其他应予说明的事项

无。

《固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件》团体标准编制组

2026年5月